TECNO CLEAN

Certificato energetico “Edificio in classe A”

SCHEDA TECNICA

EDIFICIO:

Anno di costruzione: 2010 – 2011

Volume lordo riscaldato V (m³): 14040,32

Superficie utile (m²): 1964,80

Superficie disperdente S (m²): 4996,31

Zona climatica/GG: E/2496

Rapporto S/V: 0,3559

Destinazione d’uso: E.5

IMPIANTI:

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Anno di installazione: 2011

Tipologia: Pompa di calore

Potenza nominale: (KW) 115.8

Combustibile: Energia Elettrica